КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

- Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште

број III-04-404-1-23/2018

| Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда | 27.09.2018. године до 12,00 часова 27.09.2018. године у 12,30 часова |
| --- | --- |

Житиште, август, 2018. год.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број II-404-1-23/2018 од 27.08.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку II-404-1-23/2018-1 од 27.08.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

- Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште

број III-04-404-1-23/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I. | Општи подаци о набавци | 3 |
| II. | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова | 3 |
| III. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| IV. | Критеријум за доделу уговора | 8 |
| V. | Обрасци који чине саставни део понуде | 9 |
| VI. | Модел уговора | 27 |
| VII. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 35 |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 42 (чедрдесет две) странице.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

Општина Житиште, 23210 Житиште, ул.Цара Душана бр. 15, www.zitiste.rs.

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке радова бр. III-04-404-1-23/2018 - Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште, спровешће се у отвореном поступку јавне набавке. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:

Предмет јавне набавке је набавка радова - Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште.

4. Контакт:

Особa за контакт je: Митар Видаковић,

Путем поште на адресу: Општина Житиште, ул.Цара Душана бр. 15, 23210 Житиште.

Електронска пошта: jn.zitiste@gmail.com.

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке: Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

6. Преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет странице Наручиоца - www.zitiste.rs.

Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и одговори на питања понуђача су саставни део конкурсне документације.

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

Врста, количина и опис радова која су предмет јавне набавке, дати су у предмеру радова који је саставни део ове конкурсне документације (страна 14-33).

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар; 2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе да није осуђиван за кривична дела против привреде кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре; 3.) да је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 4.) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и условима рада заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2. Додатни услови:

У складу са чланом 76. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

5.) да располаже финансијским капацитетом и то: • да је у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) остварио укупан пословни приход у минималном износу од 18.000.000,00 динара са пдв-ом. • да понуђач није био у блокади претходних 12 месеци од дана објаве позива на порталу јавних набавки. 6.) да располаже довољним пословним капацитетом и то: • да је у претходне 3 (три) године (2015., 2016. и 2017.) извршио опремање најмање 6 (шест) бунара у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а од чега бар 1 (један) бунар на дубини од 125м капацитета 15 л/с. • да поседује важеће сертификате ИСО 9001 - систем управљања менаџментом контроле, ИСО 14001 - систем управљања заштитом животне средине и ИСО 18001 - систем управљања заштитом и безбедношћу на раду. 7.) да располаже довољним кадровским капацитетом и то (да понуђач има следеће кадрове ангажоване по било ком основу у складу са Законом о раду:): • минимум 1 (један) дипломирани инжењер грађевинске струке са лиценцом ИКС 413 или 414; • минимум 1 (један) дипломирани инжењер електро струке са лиценцом ИКС 450. 8.) да располаже довољним техничким капацитетом и то: Понуђач је у обавези да на дан подношења понуда поседује у власништву, закупу или на лизинг: • багер - ровокопач - 1 ком. • дизалица најмање 7 t носивости - 1 ком. • камион носивости најмање 7 t - 1 ком. • агрегат снаге најмање 20 KW - 1 ком. • цистерна запремине 8 m3 или веће - 1 ком. • бунарска пумпа за тестирање минималне снаге 7 KW - 1 ком. • виброплоча - 1 ком. • мешалица за справљење бетона - 1 ком.

3. Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. достављањем следећих доказа:

1.) Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра надлежног органа Агенције за привредне регистре (копије). Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. ------- 2.) Доказ за правна лица: 1.) Извод из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 2.) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала За законске заступнике: 3.) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). НАПОМЕНА: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. ------- 3.) Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - или потврда – уверење стране државе када има седиште на њеној територији - ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију. Доказ не може бити старије од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. ------- 4.) Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Писана изјава – страна 22. конкурсне документације). Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача.

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, понуђач доказује испуњеност додатних услова из члана 76. став 2. достављањем следећих доказа:

Додатни услови:

5.) Доказ: - да понуђач има приход најмање у износу од 18.000.000,00 динара за претходне три обрачунске године – као доказ потребно је доставити Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) издат од Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015., 2016., 2017.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха оверен од стране надлежног пореског органа. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну). Овим извештајем Понуђач доказује да је у претходне три обрачунске године (2015., 2016., 2017.) остварио укупан пословни приход у минималном износу од 18.000.000,00 динара са ПДВ-ом. - да понуђач није био у блокади претходних 12 месеци од дана објаве позива на порталу јавних набавки - као доказ потребно је доставити потврду НБС-одсек за принудну наплату.

6.) Доказ: - да је у предходне 3 године извршио опремање најмање 6 (шест) бунара у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а - као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити: - фотокопију уговора, окончане ситуације и потврду наручиоца - Образац 7. (као и списак изведених радова Образац 6.). За најмање 1 (један) бунар на дубини од 125м капацитета 15 л/с потребно је доставити и Извештај о испитивању. - да поседује сертификате ИСО 9001 систем управљања менаџментом контроле, ИСО 14001 систем управљања заштитом животне средине и ИСО 18001 систем управљања заштитом и безбедношћу на раду - као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити: - Фотокопије важећих сертификата.

7.) Доказ: да понуђач има следеће кадрове ангажоване по било ком основу у складу са Законом о раду: минимум 1 (један) дипломирани инжењер грађевинске струке са лиценцом ИКС 413 или 414; минимум 1 (један) дипломирани инжењер електро струке са лиценцом ИКС 450; - као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити фотокопије лиценце и потврда инжењерске коморе Србије о важењу исте, доказ којим се на несумњив начин доказује да је исти запослен на неодређено или одређено време код понуђача (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М обрасца и уговора о раду) или је ангажован на основу уговора о привременим и повременим пословима (потребно је приложити фотокопију одговарајућег М обрасца и фотокопију уговора о привременим и повременим пословима) или уговора о делу - ради обављања послова који су ван делатности послодавца (потребно је приложити фотокопију уговора о делу) или уговор о допунском раду (потребно је приложити фотокопију уговора о допунском раду).

8) Доказ: Понуђач је у обавези да на дан подношења понуда поседује у власништву, закупу или на лизинг: • багер - ровокопач - 1 ком. • дизалица најмање 7 t носивости - 1 ком. • камион носивости најмање 7 t - 1 ком. • агрегат снаге најмање 20 KW - 1 ком. • цистерна запремине 8 m3 или веће - 1 ком. • бунарска пумпа за тестирање минималне снаге 7 KW - 1 ком. • виброплоча - 1 ком. • мешалица за справљење бетона - 1 ком - као доказ је неопходно доставити инвентарску, односно пописну листу на дан 31.12.2017.године, ишчитану саобраћајну дозволу, полису осигурања за возила, уколико возила или техничка средства нису у власништву неопходно је доставити и уговор о закупу или лизингу. Уколико су нека од захтеваних техничхих средстава набављена након 31.12.2017.година за њих је могуће доставити фотокопију рачуна или уговора о купопродаји. Неопходно је да понуђач у пописној листи означи флуоресцентним фломастером захтевана техничка средства.

Докази под 2) и 3) не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. Докази се могу достављати и у неовереним копијама. Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије).

Лице које је уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача или изјаву у слободној форми којом потврђују да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума «најнижа понуђена цена ».

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену,  додела уговора биће извршена путем жребања у присуству свих понуђача. Сви понуђачи чије су понуде прихватљиве и који су исто рангирани, биће благовремено позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања. Приликом жребања, представници понуђача ће на посебним хартијама унети име понуђача и ставити тако попуњену хартију у идентичне празне коверте које добијају од чланова Комисије за јавну набавку. Члан Комисије за јавну набавку ће коверте ручно промешати пред представницима понуђача, а затим ће насумице извлачити коверте и рангирати понуде према редоследу извлачења коверата, о чему се сачињава записник. У случају да се уредно позвани представник понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача, у идентичну празну коверту ставити хартију са именом одсутног понуђача, те ће и ова коверта учествовати у поступку жребања. На исти начин ће бити поступано и ако поступку жребања не присуствује ниједан понуђач.

V. ОБРАСЦИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од ___________ за јавну набавку радова број III-04-404-1-23/2018 - Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПИБ: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса подизвођача: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса подизвођача: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ИЗГРАДЊА БУНАРА СА ПРАТЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА ВОДОВОДА НАСЕЉА ЖИТИШТЕ

| Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Рок и начин плаћања: | - аванс % (_______) - највише до 30% односно______________ динара без ПДВ-а, у року од 5 (пет) дана од дана испостављања бланко сопствене менице и меничног овлашћења за повраћај аванса без ПДВ-а. - по испостављеним привременим и окончаној ситуацији сачињеним на основу овереног грађевинског дневника изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у року 45дана од дана пријема оверене ситуације. |
| Рок извођења радова/рок за извршење посла: | _____ (_________________) радних дана од дана увођења у посао (не дужи од 45 радних дана). |
| Гарантни рок за изведене радове: | у трајању од _______ (________) месеци (не краћи од 24 месеца) од дана примопредаје радова, а за уграђену опрему према декларацији произвођача који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу. |
| Рок важења понуде (у данима, не краћи од 40 дана): | ________________ дана од дана јавног отварања понуда. |

НАПОМЕНА: Услови наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова (рок за извршење посла), гарантни рок за изведене радове и рок важења понуде су искључивог карактера, односно понуда понуђача која не прихвата услове Наручиоца биће одбијена као неприхватљива.

Дана, ___. ___.2018.год.

Понуђач/носилац групе

М.П.	   ____________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Ред. бр. | Опис радова | Јед. мере | Коли- чина | Цена по јед.мере без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - (4x5) |
| - PREDMER I PREDRAČUN HIDROTEHNIČKIH RADOVA NA IZVORIŠTU VODOVODA ŽITIŠTE |  |  |  |  |  |
| I | BUNARSKI ŠAHT |  |  |  |  |
| 1.) | Mašinski iskop i razastiranje zemlje iz iskopa oko bunara Obračun po m3 iskopane zemlje. 3,00x2,50x1,00 = 7,50m3 | m3 | 7,50 |  |  |
| 2.) | Nabavka, i ugradnja tampona ispod donje ploče šahta. 3,00 x 2,50 x 0,10 = 0,75 | m3 | 0,75 |  |  |
| 3.) | Izrada armirano betonskog dela šahta u svemu prema crtežu i po važećim tehničkim propisima (MB 30). Tehnološki radove izvesti po sledećem redosledu: - zavarivanje armature za matičnu čeličnu kolonu - betoniranje donje ploče sa ugradnjom mrežaste armature u donjoj i gornjoj zoni - šalovanje oplate vertikalnog dela šahta - ugradnja mrežaste armature - betoniranje vertikalnog dela šahta Obračun po m ugrađenog betona. Po kraćim spoljašnjim stranama šahta ugraditi L profil 5x5 mm sa ankerisanjem u zid šahta. Donja ploča 2,70x2,00x0,20=1,08 Zidovi šahta2,70x1,00x0,20x2,00=1,08 ,60x1,00x0,20x2,00=0,64 2,80 | m3 | 2,80 |  |  |
| 4.) | Ugradnja penjalica (po crtežu) naspram bunarske kolone. | kom | 4 |  |  |
| 5.) | Postavljanje tamponskog sloja šljunka ispod trotoara bunara. Obračun po m3 ugrađenog tampona. (0,70x12,00x0,10 = 0,84 m3) | m3 | 0,84 |  |  |
| 6.) | Betoniranje trotoara betonom MB 15 u svemu prema crtežu (d=10 cm). Obračun po m3 ugrađenog tampona. (0,65x12,00x0,10 = 0,78 m3) | m3 | 0,78 |  |  |
| 7.) | Radionička izrada žaluzina od lima d=1,00mm u svemu prema crtežu sa postavljanjem i ugradnjom katanca. žaluzinu zaštiti osnovnom bojom sa dva premaza i glavnom bojom po izboru Nadzornog organa.Osnovni gabariti žaluzine 2,70x2,00x0,40. Težina do 100kg.Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |
| UKUPNO IZRADA ŠAHTA BUNARA: |  |  |  |  |  |
| II | HIDROMAŠINSKA OPREMA BUNARA |  |  |  |  |
| 1.) | Nabavka i montaža bunarske pumpe karakteristika Q=5-15 l/s H=65-45m. Izbor pumpe vrši Investitor i Nadzorni organ nakon testiranja bunara. | kom | 1 |  |  |
| 2.) | Nabavka, radionička izrada i montaža čelične potisne kolone Ø 100mm δ=4,5-5mm. Veze su prirubničke 4x6=24m. - čelična kolona Ø 100mm - pocinkovana cev Ø 5/4” | m m | 24,00 24,00 |  |  |
| 3.) | Izrada i montaža bunarske hidroizolacione glave Ø 323mm tip “Hidrosonda” | kom | 1 |  |  |
| 4.) | Nabavka i montaža liveno gvozdenih komada u svemu prema šemi bunarskog čvora i projektovanim gabaritima. Obračun po komadu. - LP4 Ø 100 - OP Ø 100/50 - Prirubnica Ø 100 sa izvodom Ø 12,7mm - SP Ø 100(500) - SP Ø 100(700) - RP Ø 150/100 - EKS Ø 150 - OZ Ø 100 NP10 - NV Ø 100 NP10 - Merno kontrolna gr.(manom.,slavina) | kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |
| UKUPNO HIDROMAŠINSKA OPREMA BUNARA: |  |  |  |  |  |
| III | ZAŠTITNA OGRADA BUNARA |  |  |  |  |
| 1.) | Ručni iskop zemlje III kategorije za postavljanje stubova ograde. (Videti prilog). Obračun po m3 31x0,4x0,4x0,6=2,98 m3 | m3 | 2,98 |  |  |
| 2.) | Nabavka i postavljanje stubova od čeličnih cevi Ø 60,3mm d=2,9mm - 31x2,5 = 77,50 m stubovi - 17x3,3 = 56,10 m dijagonale 133,60 m | m | 133,60 |  |  |
| 3.) | Betoniranje čeličnih cevi MB 20. Obračun po m3 betona. 31x0,4x0,4x0,6=2,98 m3 | m3 | 2,98 |  |  |
| 4.) | Postavljanje žičane ograde od univerzal pletiva (Ø =1,5mm) visine 1,5m. Obračun po m2 postavljene žičane ograde. 72,50x1,5=108,75 m2 | m2 | 108,75 |  |  |
| 5.) | Izrada i montaža kapije sa dva krila od univerzal pletiva na ramu dimenzija 2(1,5x2) sa tri reda bodljikave žice i mesinganom bravom i mehanizmom | paušalno |  |  |  |
| 6.) | Nabavka i postavljanje tri reda bodljikave žice do visine 2m. Obračun po dužnom metru. | m | 220,00 |  |  |
| UKUPNA ZAŠTITNA OGRADA BUNARA: |  |  |  |  |  |
| IV | HIDRORAZVOD IZVORIŠTA |  |  |  |  |
| 1.) | Obeležavanje trase | m | 60,00 |  |  |
| 2.) | Iskop i zatrpavanje rova | m3 | 19,00 |  |  |
| 3.) | Nabavka i montaža PVC cevi Ø 150mm od 6 Bara | m | 5,00 |  |  |
| 4.) | Nabavka i montaža KMO Ø 200mm | kom | 4 |  |  |
| 5.) | Nabavka i montaža - OZ Ø 150 - OZ Ø 200 | kom kom | 1 2 |  |  |
| 6.) | Izgradnja šahtova sa liveno-gvozdenim poklopcima - 1,70 x 1,90 x 1,40 m - 1,40 x 2,80 x 1,40 m - 1,30 x 1,30 x 2,37 m | kom kom kom | 1 1 1 |  |  |
| 7.) | Presecanje cevovoda i pumpanje vode | paušalno |  |  |  |
| 8.) | Montaža liveno-gvozdenih elemenata | kg | 794,4 |  |  |
| 9.) | Ankerni blokovi | m3 | 2,75 |  |  |
| 10.) | Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih elemenata - ZP Ø200 - SP 200(700) rad. izrada sa priključkom 5/4” - OZ Ø50 - Automatski vazdušni ventil | kom kom kom kom | 2 1 1 1 |  |  |
| 11.) | Hidraulička proba cevovoda izvorišta I svih spojeva | paušalno |  |  |  |
| 12.) | Nasipanje i ravnanje terena oko šahtova cevovoda I elektro razvoda | paušalno |  |  |  |
| UKUPNO HIDROZAVOD IZVORIŠTA: |  |  |  |  |  |
| V | HLORINATORSKI SISTEM SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJANIM RADOVIMA (EL. OPREMA) |  |  |  |  |
| 1.) | Iskop rovova za ugradnju rezervoara za hlorni rastvor i pumpu | m3 | 2,5 |  |  |
| 2.) | Nabavka i ugradnja rezervoara za hlorni rastvor i dozir pumpu | kom | 2 |  |  |
| 3.) | Postavljanje P.E. cevi Ø ¾” za punjenje rezervoara i hlora | m | 15 |  |  |
| 4.) | Ugradnja ogrlice Ø 200 | kom | 1 |  |  |
| 5.) | Nabavka i ugradnja dozir pumpe | kom | 2 |  |  |
| 6.) | Nabavka i ugradnja cevnog razvoda sa injektorima | kom | 2 |  |  |
| 7.) | Nabavka profesionalnog komparatora za merenje rezidualnog hlora sa pratećim hemikalijama | kom | 1 |  |  |
| 8.) | Betoniranje trotoara oko ugrađenih rezervoara - trotoari - betonska temeljna ploča sa armaturom | m2 m3 | 4 0,85 |  |  |
| 9.) | Iskop i zatrpavanje rova za ugradnju okiten cevi ¾”, energetskih i signalnih kablova 200 x 0,40 x 0,80=64 m3 | m3 | 6,4 |  |  |
| UKUPNO HLORINATORSKI SISTEM SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJANIM RADOVIMA (EL. OPREMA): |  |  |  |  |  |
| VI | IZGRADNJA PRILAZNOG PUTA PREMA BUNARU |  |  |  |  |
| 1.) | Obeležavanje trase | paušalno |  |  |  |
| 2.) | Skidanje humusnog sloja sa odbacivanjem viška u stranu 250 x 3,50 x 0,10=87,50 m3 | m3 | 3,3 |  |  |
| 3.) | Donošenje, razastiranje i valjanje putarske rizle d=20 cm | m3 | 6,6 |  |  |
| 4.) | Formiranje bankina od zemlje iz iskopa | paušalno |  |  |  |
| UKUPNO IZGRADNJA PRILAZNOG PUTA PREMA BUNARU: |  |  |  |  |  |
| B PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO RADOVA VODOVODA ŽITIŠTE |  |  |  |  |  |
| I | ENERGETIKA |  |  |  |  |
| 1.) | Isporuka i polaganje u prethodno iskopane rovove, sledećih kablova - PP 00 4 x 35 mm2 - PP 00 4 x 16 mm2 - EPN 3 x 16 mm2 - PP00 3 x 2,5 mm2 - PP00 7 x 1,5 mm2 - PP00 3 x 1,5 mm2 - Traka Fe-Zn 25 x 4 mm | m m m m m m m | 200,0 30,0 35,0 50,0 200,0 115,0 30,0 |  |  |
| 2.) | Isporuka i postavljanje PVC štitnika i trake za upozorenje iznad predhodno položenog kabla - PVC štitnici - Trake za upozorenje | kom kg | 415 2,5 |  |  |
| 3.) | Postavljanje spoljne rasvete kandelabrom visine 3 m i kuglom prečnika 500 mm 125 W | kom | 2 |  |  |
| 4.) | Ispitivanje napojnih kablova i izdavanje atestne dokumentacije | paušalno |  |  |  |
| 5.) | Ispitivanje kablova i izdavanje atestne dokumentacije za bunar | paušalno |  |  |  |
| 6.) | Ispitivanje uzemljenja i izdavanje atestne dokumentacije | paušalno |  |  |  |
| 7.) | Geodetsko snimanje izvorišta (objekti i instalacije ) sa izradom Elaborata izvedenog stanja | paušalno |  |  |  |
| UKUPNO ENERGETIKA: |  |  |  |  |  |
| II | AUTOMATIKA |  |  |  |  |
| 1.) | Isporuka , ugradnja i programmiranje frekventnog regulatora Snaga 11 kW , V/f regulacija , stepen zaštite IP21 , napon 3x380 VAC , ugrađeni PID regulatori , ugrađeni ulazno izlazni filteri , digitalni I/O , analogni I/O , operatorski panel , modbus komunikacija | kom | 1 |  |  |
| 2.) | Isporuka i ugradnja elektromagnetnog merača protoka DN 200 sa analognim izlazom 4– 20mA , jednim impulsnim izlazom, razdvojenim senzorom i signalkonvertorom . Signalkonvertor postaviti u razvodni orman. Zaštita senzora IP 67 . | kom | 1 |  |  |
| 3.) | Isporuka i ugradnja piezo transmitera pritiska 0 – 6 bara, priključak 1/2 cola izlaz od 4 – 20 mA sa odgovarajućim kablom od 10 m do odgovarajućeg ERO | kom | 1 |  |  |
| 4.) | Isporuka , ugradnja i programiranje PLC – a V120-22-R2C , 24VDC, 10 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 2 Analog Inputs, RS232/485, CANbus x 2, EX-A1 Expansion Adapter , EX1-CA100 1 m. expansion cable , IO-DI16 16 Digital Inputs , IO-AI4- AO2 4 Analog Inputs 2 Analog Outputs | kom | 2 |  |  |
| 5.) | Isporuka , ugradnja i programiranje GSM kita, GSM/SMS modem Sony-Ericsson , magnetna antena sa kablom i konektorima, kablom za napajanjem i kablom za povezivanje sa PLC-om | kom | 1 |  |  |
| 6.) | Isporuka i ugradnja neprekidnog napajanja 24V DC (2 komada) -“Phoenix” MINI-PS-100-240 AC /DC 24/2 A -Akumulator 12 V 7 Ah zaptiveni | кom kom | 2 4 |  |  |
| 7.) | Isporuka i ugradnja uredjaja za detekciju prisustva čoveka | kom | 5 |  |  |
| 8.) | Isporuka i ugradnja luksomata | kom | 1 |  |  |
| 9.) | Isporuka i montaža razvodnog ormana automatike i pripadajuće opreme (ERO-PLC-H) u hidroforskoj kućici “RITAL” dimenzije 600x600x300mm plastificiran, snabdeven bravicom i ključem za zaključavanje. - Kompletno povezan i ispitan. | paušalno |  |  |  |
| 10.) | Montaža opreme u GRO energetike | paušalno |  |  |  |
| 11.) | Isporuka i montaža razvodnog ormana bunara i pripadajuće opreme (ERO-B2). Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima , obojen i zaštićen efekt lakom, snabdeven bravicom i ključem za zaključavanje. - Kompletno povezan i ispitan. | paušalno |  |  |  |
| UKUPNО AUTOMATIKA: |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNО bez PDV-a: |  |  |  |  |
|  | UKUPNО sa PDV-om: |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

A   HIDROTEHNIČKI RADOVI NA IZVORIŠTU

- BUNARSKI ŠAHT                                                                   ____________________

- HIDROMAŠINSKA OPREMA                                              ____________________

- ZAŠTITNA OGRADA BUNARA                                           ____________________

- HIDRORAZVOD IZVORIŠTA                                              ____________________

- HLORINATORSKI SISTEM

SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJ.RADOVIMA                         ____________________

- IZRADA PRILAZNOG PUTA

PREMA BUNARU B1                                                              ____________________

UKUPNO bez pdv-a____________________

B   ELEKTRO RADOVI

- ENERGETIKA                                                              		__________________

- AUTOMATIKA										       __________________

UKUPNO bez pdv-a____________________

UKUPNO (A+B) bez pdv-a____________________

UKUPNO (A+B) sa pdv-om____________________

Упутство за попуњавање: потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца тако што ће у колони 6.) уписати колико износи укупна вредност радова без ПДВ-а и то тако што ће помножити укупну количину по јединици мере 4.) са јединичном ценом 5.)

Дана, ___. ___.2018.год. 											        Потпис понуђача

М.П.	   ____________________

3. ОБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци: Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште - број III-04-404-1-23/2018 и то:

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци,

Понуђач:____________________________, из ______________________  је имао следеће трошкове:

| Ред. бр. | ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
|  | УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА: |  |

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум												Потпис понуђача

_______________________                     М.П.                        __________________________

4. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђач:________________________________________________________________________

изјављује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је у поступку јавне набавке радова - Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

НАПОМЕНА: у случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из групе понуђача.

За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Датум:

_________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

______________________________

5. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште бр. III-04-404-1-23/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

_________________

Понуђач

М.П.

______________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

6. ОБРАЗАЦ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Образац 6. подразумева вредност изведних радова на пословима опремања најмање 6 бунара у вредности најмање 30.000.000,00 без ПДВ-а у претходне 3 (три) године.

| Ред. бр. | НАРУЧИЛАЦ Инвеститор | Вредност изведених радова | Предмет радова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ  без ПДВ-а: 	 _______________________________________

У прилогу доставити оверене потврде од стране инвеститора о изведеним предметним радовима за претходне три године, са исказаном финансијском вредношћу радова без ПДВ-а.

Оверене потврде од стране инвеститора о предметним радовима могу се доставити и као фотокопија.

Ставка за коју није достављена потврда неће се уважити.

НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака.

Датум:__________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

7. ОБРАЗАЦ

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште Наручиоца: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Место и датум издавања потврде: |  |

На основу члана 77., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац издаје

ПОТВРДУ

да је извођач радова

_____________________________________________________________

(назив и седиште извођача радова)

у претходној ____. години, Наручиоцу извршио радове на пословима ________________________________________________________________________________ у укупној вредности од ___________________ динара без ПДВ-а односно ___________________ са ПДВ-ом, а на основу уговора бр.__________________, од ______________.

Потврда се издаје на захтев Извођача радова ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

М.П.                        Потпис овлашћеног лица

____________________

Напомена:

Образац копирати у потребном броју примерака.

8.  ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

На основу Конкурсне документације за јавну набавку радова која се односи на „Изградњу бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште“ број III-04-404-1-23/2018, издајем следећу

ПОТВРДУ

Понуђач _____________________________________________, са седиштем у _______________________________, матични број _______________________, ПИБ _______________________________, извршио је дана ___.___.2018. године обилазак локације према пројекту а који је предмет ове јавне набавке, чиме је испунио услов за учешће у поступку.

Овлашћено лица Понуђача

М.П.  __________________________                                                 Овлашћено лице Наручиоца

М.П.     _________________

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Приликом обиласка локација омогућен нам је увид у пројектно техничку документацију.

Понуђачи приликом састављања понуда су у обавези да изврше обилазак терена.

Наручилац организује обилазак терена и упознавање са пројектно-техничком документацијом, до недељу дана пре истека рока за подношење понуда односно до 20.09.2018.године, обавеза понуђача је да најави обилазак два дана пре обиласка. Потврда је обавезан саставни део понуде. Понуђач је у обавези да приликом обиласка терена достави пуномоћ за лице, које га заступа.

Контакt особа задужена за обилазак је Младен Копривица (060/6252629), е-пошта: за најаву обиласка: jn.zitiste@gmail.com.

VI. МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

- за изградњу бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште

-  III-04-404-1-23/2018 -

Закључен између:

Наручиоца Општина Житиште

са седиштем у Житишту, улица Цара Душана бр. 15.,

кога заступа  Председник општине Житиште Митар Вучуревић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извршилац),

у заједничкој понуди

...............................................................................................

...............................................................................................

(остали понуђачи из групе понуђача)

подизвођачи

...............................................................................................

...............................................................................................

(назив подизвођача)

Основ уговора:

- ЈН Број: III-04-404-1-23/2018

Број и датум Одлуке о додели уговора: ...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од .............................. (попуњава понуђач)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

Да је Наручилац у отвореном поступку јавне набавке, број III-04-404-1-23/2018 извршио прикупљање понуда за предметне радове.

Да је Извршилац доставио понуду број ______________ од ________________године која је саставни део овог Уговора. (у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код Наручиоца)

Да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Извршиоцу Одлуком број _____________од __________________ године.

Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови на изградњи бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште, на захтев и према потребама Наручиоца у свему према усвојеној понуди, у складу са важећим прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за ову врсту радова.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да изврши радове стручно и све у складу са условима и роковима из понуде Извршиоца бр._________ од __________.2018.године, према техничкој спецификацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН III-04-404-1-23/2018.

Члан 3.

Укупна вредност уговорених радова износи _____________ динара без ПДВ-а, односно_____________ динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. Цена обухвата трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извршиоца.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

  - ___ % односно износ од ________________________ динара без ПДВ-а на име аванса, у року од 5 (пет) дана од дана испостављања бланко сопствене менице и меничног овлашћења за повраћај аванса без ПДВ-а (Зависно од начина плаћања ову одредбу изоставити ако није предвиђен аванс).

- по испостављеним привременим и испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверенег грађевинског дневника изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Прву приврeмeну ситуaциjу Извршилац пoднoси пo зaвршeтку нajмaњe 30% угoвoрeних рaдoвa.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинског дневника и другу документацију Извршилац доставља лицу које врши стручни надзор који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извршилац признаје без права приговора.

Члан 5.

Извршилац се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ (_________________) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, према утврђеној и достављеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора. Извршилац ће бити уведен у посао у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора и након достављања средстава обезбеђења за добро извршење посла или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извршилац уведе у посао.

Ако се Извршилац неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 3 (три) дана. Ако се Извршилац ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију средства обезбеђења за добро извршење посла у целости.

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,  Извршиоца и стручног надзора и констатује се записником. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извршиоцу инвестиционо техничку документацију;

- да је Наручилац  обезбедио Извршиоцу несметан прилаз градилишту;

- да је Извршилац Наручиоцу  доставио средство обезбеђења за добро извршење посла.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности оба Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извршиоца:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извршиоца;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извршилац.

- у случају непредвиђених радова за које Извршилац радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извршилац подноси Наручиоцу  у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Захтев за продужетак рока треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида посла. Одмах по пријему захтева из претходног става, Наручилац ће да размотри разлоге и оправданост захтева за продужење рока и предложи доношење одлуке о истом. Уколико Наручилац усвоји захтев Извршиоца за продужење уговореног рока, доноси одлуку о измени уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН. Уговорени рок за извршење посла, која је предмет овог уговора, сматра се продуженим када уговорне стране сачине анекс овог уговора.

У случају да Извршилац не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако Извршилац падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Извршилац се обавезује да:

  - послове који су предмет овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и другим важећим прописима и стандардима који важе за ову врсту посла;

  - послове који су предмет овог Уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора;

  - пре почетка радова достави Наручиоцу решење о именовању одговорног Извођача радова;

  - обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме за извођење уговором преузетих радова;

  - осигура безбедност свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа одговорности према свим државним органима, у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

  - омогући вршење Стручног надзора;

  - уредно води све књиге предвиђене законом;

  - по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

  - сноси трошкове накнадног прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

  - гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове и уграђени материјал Извршилац мора да приступи у року од 3 (три) дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор.

Извршилац се обавезује да поступа у складу са претходно наведеним обавезама као и писменим инструкцијама Наручиоца, у противном Наручилац има право да раскине Уговор и  уведе другог Извршиоца у посао. Трошкови ангажовања другог извршиоца падају на терет уговореног Извршиоца.

Члан 8.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има обавезу да:

- Да Извршиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 3. и  4. овог уговора.

- Да присуствује увођењу Извршиоца у посао;

- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и извођачем;

- Да приликом закључења Уговора, Извршиоцу преда инвестиционо–техничку документацију;

- Да по завршетку радова прими наведене радове;

- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извршиоца.

Члан 9.

Извршилац се обавезује да преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења и то:

Извршилац је дужан да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко сопствену, соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (са депо картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), која гласи на износ од 10% уговорене вредности радова (без ПДВ-а) и са роком важења 3 (три) дана дужим од гарантног рока. Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извршиоцу по истеку рока важности бланко сопствене менице. Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извршилац не извршава гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извршилац је дужан да приликом потписивања овог уговора преда и бланко сопствену, соло меницу за добро извршење посла - на износ од 10% без ПДВ-а од вредности понуђеног износа, (са депо картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), у корист Наручиоца, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извршиоцу по истеку рока важности бланко сопствене менице.

Извршилац је дужан да приликом потписивања овог уговора преда и бланко сопствену, соло меницу за повраћај исплаћеног аванса без ПДВ-а (са депо картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), у корист Наручиоца, у износу захтеваног аванса без ПДВ-а, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извршиоцу по истеку рока важности бланко сопствене менице. (Зависно од начина плаћања ову одредбу изоставити ако није предвиђен аванс).

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава уговорне обавезе.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ (______) месеци  рачунајући од дана примопредаје радова.

Члан 11.

Извршилац је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. Уколико Извршилац у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отклони сам или преко трећег лица, на рачун Извршиоца радова. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство обезбеђења датог на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 12.

За укупан уграђени материјал и опрему Извршилац мора да има сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извршилац је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и  Наручиоца у писаној форми.

Извршилац није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Наручилац.

Исплата вишка радова вршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 1. овог уговора, на основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.

Члан 14.

Извршилац по завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и Стручни надзор, а дан завршетка радова се уписује у грађевински дневник.

Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извршилац мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извршилац не почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извршиоцу на рачун Извршиоца радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извршиоцу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 15.

Извршилац може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извршилац и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавесте Извршиоца.

Извршилац има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет Наручиоца.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извршиоцу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог  дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

Члан 16.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извршилац нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извршилац је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извршилац нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извршилац стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно невежећи.

Цену извођења додатних радова сноси Наручилац.

Члан 17.

Уколико Извршилац не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити виши од 10% од вредности укупно уговорене цене.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити уз оверу надзорног органа, активирањем средства обезбеђења за добро извршење посла, без претходног пристанка Извршиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је виша од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

  - ако Извршилац не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

  - уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извршиоца, а Извршилац није поступио по примедбама Стручног надзора;

  - ако Извршилац знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења, Наручилац у том случају задржава право раскида уговора.

У случају раскида уговора Наручилац има право да на износ уплаћеног аванса, од момента уплате, обрачуна законску затезну камату (Зависно од начина плаћања ову одредбу изоставити ако није предвиђен аванс).

Члан 19.

Уговор се раскида Изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања Изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 20.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране.

Члан 21.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину.

Члан 22.

Уговорне стране су сагласне да се на све што није дефинисано овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 23.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих обе стране задржавају по 2 (два) примерка.

Општина Житиште                                                                         Извршилац

____________________                                                                        ____________________

Председник, Митар Вучуревић	М.П.  	       (потпис овлашћеног лица)

VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

Понуђач је дужан да пoнуду сачини на српском језику према заахтевима из конкурсне документације. На енглеском језику може се дати део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију. Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.

2. Начин подношења понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Општина Житиште, ул.Цара Душана бр.15, 23210 Житиште, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку - Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште, бр. ЈН III-04-404-1-23/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“

Рок за подношење понуда је 27.09.2018. године до 12,00 часова.

Понуде ће се отварати 27.09.2018. године у 12,30 часова.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1.); - Образац структуре понуђене цене (Образац 2.); - Образац трошкова припреме понуде (Образац 3.), ако се понуђач одлучи да искаже трошкове припремања понуде; - Образац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 4.) - Образац изјаве о независној понуди (Образац 5.); - Списак изведених радова (Образац 6.); - Потврда о изведеним радовима (Образац 7.); - Потврда о обиласку локације (Образац 8.); - Модел уговора; - Споразум, у случају подношења заједничке понуде.

3. Партије:

Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

4. Понуда са варијантама:

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Житиште, ул. Цара Душана бр.15, 23210 Житиште,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште, број јавне набавке III-04-404-1-23/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште, број јавне набавке III-04-404-1-23/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште, број јавне набавке III-04-404-1-23/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Изградња бунара са пратећим елементима водовода насеља Житиште, број јавне набавке III-04-404-1-23/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4.1.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Рок извођења радова и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:

Захтеви у погледу рока извођења радова/рока за извршење посла: рок за извођење радова је максимално 45 радних дана од дана увођења у посао.

Захтеви у погледу гарантног рока: гарантни рок за све изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана извршења радова.

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цена је фиксна и не може се мењати.

11. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Општина Житиште, 23210 Житиште, ул.Цара Душана бр.15 или путем електронске поште: jn.zitiste@gmail.com, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. III-04-404-1-23/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда, контрола код Понуђача односно његовог Подизвођача:

Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно његовог Подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3.) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8.) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

16. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права Понуђача:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: jn.zitiste@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општина Житиште; јавна набавка ЈН III-04-404-1-23/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. Рок у коме ће позвани Понуђач, по пријему одлуке о додели уговора, приступити закључењу уговора:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

18. Финансијско обезбеђење:

1.) Једну сопствену, соло меницу (доставља се приликом примопредаје радова Наручиоцу) и то:

- Меница за отклањање недостатака у гарантном року (на износ од 10% од понуђене цене без ПДВ-а и са роком важности 3 (три) дана дужим од понуђеног гарантног рока).

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.

У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.

Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне банке где има отворен рачун.

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани Понуђач не извршава гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, односно у случају да изабрани Понуђач не отклони недостатке из гарантног рока на позив и у року који одреди Наручилац.

2.) Једну сопствену, соло меницу (доставља се приликом потписивања уговора - и то:

- Меница за добро извршење посла (на износ од 10% без ПДВ-а од вредности понуђеног износа) у корист Наручиоца, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.

У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.

Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне банке где има отворен рачун.

3.) Једну сопствену, соло меницу (доставља се приликом потписивања уговора – oпционо - зависно од начина плаћања, ову ставку изоставити ако није предвиђен аванс) и то:

- Меница за повраћај исплаћеног аванса без ПДВ-а у корист Наручиоца, у износу захтеваног аванса без ПДВ-а, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.

У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.

Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне банке где има отворен рачун.

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса.