Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Oпштина Житиште

Председник Општине

Број: II-404-1-15/2019-4

Житиште, Цара Душана 15

Тел: 023/3821-306, факс: 023/3821-308

Датум: 05.08.2019.године

_______________________________________________________________________

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: III-04-404-1-15/2019

Санација објекта Дома културе у Банатском Карађорђеву

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањима потенцијалних понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

Питање: Позиција 6 - Да ли је у питању надградна светиљка (плафоњера) или уградна (downlight)?

Одговор: У питању је надградна светиљка.

Питање: Позиција 8 - Који IP за панику је захтеван, за унутра или споља?

Одговор: IP 40.

Питање: Позиција 11 - Да ли имате било какву спецификацију у вези са рекламом, да ли је у питању лед дисплеј, карактеристике, димензије?

Одговор: Реклама није дефинисана, коначан изглед у договору са Инвеститором.

Питање: Уколико понуду подноси група понуђача да ли додатне услове (пословни, финансијски, кадровски и технички капацитет)  група понуђача испуњава заједно?

Одговор: Да, предвиђене додатне услове чланови групе понуђача испуњавају заједно.

Питање: На страни 67 конкурсне документације наводи се да је “група понуђача дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4).”

Образац 4 је на страни 49 конкурсне документације и односи се на Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН. Молимо вас да нам појасните који је то Образац 4 којим се доказује испуњеност услова.

Одговор: У питању је техничка грешка. На Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца биће објављена Измењена конкурсна документација у том делу.

Комисија за јавне набавке