## Предмер и предрачун
Локална самоуправа општине Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште
Паркинг за путничке аутомобиле
2/2. - Пројекат саобраћајнице
Број поз. | Врста и опис радова/опреме | Ј.М. | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а (РСД) | Укупна цена без ПДВ-а (РСД)
2/2.1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1 | Исколчавање и обележавање трасе будућег паркинга. Обрачун изведених радова врши се по m' исколчане трасе. | m' | 437 | 165 | 72105
1.2 | Рушење постојеће површине која се користи за паркирање Позиција обухвата рушење постојећих слојева коловозне конструкције на целој површини, како је предвиђено пројектом, или где то наложи надзорни орган, као и селекцију, утовар, транспорт и истовар материјала на депонију коју одобри надзорни орган. Ако приликом рушења дође до оштећења постојећих инсталација, оштећену инсталацију адекватно санирати. | m2 | 274.96 | 800 | 219968
1.3 | Висинско регулисање постојећих шахти и сливничких решетки Позиција обухвата нивелационо довођење постојећих шахти и сливничких решетки у ниво новопројектованих саобраћајних површина. Ово висинско регулисање врши се машинским и ручним путем. Обрачун се врши по комаду изнивелисаног шахта и сливника, а у складу с пројектима и техничким условима. | ком. | 50 | 12 | 600
1.4 | Рашчишћавање терена Позиција обухвата све фазе рашчишћавања постојећег терена. Рад садржи уклањање разних отпадака, крчење постојећег шибља, уклањање запрљаних слојева материјала (oko 5%), са одвозом на депонију материјала до 10km. | m2 | 1153.35 | 800 | 922680
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 1215353
2/2.2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2.1 | Извршити ископ земљаног материјала II и III категорије према пројектованим котама. Предвиђено је да се 95% ископа изврши машинским путем а 5% ручно. Ископани земљани материјал нагурати у фигуре погодне за утовар. Обрачун изведених радова врши се по метру кубном ископаног самониклог материјала са гурањем до 20 м, припремљеног земљаног материјала за транспорт. | m3 | 409.5 | 1100 | 450450
2.2 | Транспорт материјала на градску депонију. Вишак ископа земљаног материјала се транспортује на депонију коју одреди Инвеститор до 10 км. Обрачун изведених радова врши се по метру кубном утовареног, превезеног, истовареног и грубо разастртог материјала у самоником стању. | m3 | 409.51 | 560 | 229325.6
2.3 | Планирање и ваљање постељице до пројектованих кота | m2 | 1146.2891 | 150 | 171943.362
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 851718.962
2/2.3 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
3.1 | Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог агрегата (0-31.5)мм. Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог материјала у носиви слој коловозне конструкције. Радови могу почети тек кад надзорни орган прими постељицу у погледу равности, пројектованих кота и нагиба, те збијености. Материјали за израду носивог слоја могу бити: природни шљунак, дробљени камени материјал, мешавина природног шљунка и дробљеног материјала и мешавине састављене из више фракција. Сви наведени материјали морају испуњавати одређене услове у погледу механичких карактеристика, гранулометриског састава, носивости и осталих услова према важећим стандардима.. Обрачун изведених радова врши се по метру кубном готовог изведеног носивог слоја од механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт каменог материјала. | m3 | 171.94 | 3500 | 601790
3.2 | Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог агрегата (0-63)мм. Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог материјала у носиви слој коловозне конструкције. Радови могу почети тек кад надзорни орган прими постељицу у погледу равности, пројектованих кота и нагиба, те збијености. Материјали за израду носивог слоја могу бити: природни шљунак, дробљени камени материјал, мешавина природног шљунка и дробљеног материјала и мешавине састављене из више фракција. Сви наведени материјали морају испуњавати одређене услове у погледу механичких карактеристика, гранулометриског састава, носивости и осталих услова према важећим стандардима. Обрачун изведених радова врши се по метру кубном готовог изведеног носивог слоја од механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт каменог материјала. | m3 | 226.76 | 3400 | 770984
3.3 | Уградња бехатон коцки д=8 цм на тампон слоју ризле дебљине 4 цм. У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, производње и уграђивања, превоз, и сви остали трошкови потребни за извођење радова (бехатон коцке за раздвајање суседних паркинг места су жуте боје). | m2 | 1146.27 | 3200 | 3668064
3.4. | Израда приступне стазе од армираног бетона марке МБ 35, ширине 1 м, дебљине 25 цм. Позиијом су обухваћени набавка, утовар и транспот потребног материјала као и израда бетонских плоча са уградњом арматуре. Обрачун се врши по м2 уграђеног слоја у збијеном стању. | m2 | 7.08 | 3600 | 25488
3.5 | Полагање бетонских ивичњака 18/24 | m' | 437 | 3000 | 1311000
3.6 | Полагање бетонских ивичњака 12/18 | m' | 610 | 2400 | 1464000
| УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  | 7841326
Број | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | УКУПНО
поз. | 2/2. - Пројекат саобраћајнице |  |  |  | без ПДВ-а (РСД)
1.1.1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 1215353
1.1.2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 851718.962
1.1.3 | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  | 7841326
| УКУПНО |  |  |  | 9908397.962
*Приказане цене су без ПДВ-а
**Приказане цене су пројектантске и могу одступити од цене понуђача
Одговорни пројектант: Милена Љепоја, маст.инж.грађ.
Број лиценце: 343 И357 21
Нови Сад, мај 2024. године |  |  | Потпис: ______________________